## Foglio1
GRADI | MISURA DELTA E 1 (Delta_p1) | MISURA DELTA E 2 (Delta_p2) | PRIMI VALORI |  |  |  | Ingresso galleria | pitot
alpha (°) | E1 (V) | E2 (V) |  |  | E1_reale (V) | E2_reale (V) | Delta P1 (Pa) | Delta P2 (Pa) | TARA | Azzeramento
[5 empty] | E1-E1_zero | E2-E2_zero | E1_reale*K1 | E2_reale*K2 | Delta_P2/(K_taratura*Delta_P1)
-31 | 2.78 | 5.24 |  |  | 0.246 | 0.183 | 121.6716 | 73.2 | 0.69057 | E1 ZERO (V) = | 2.534
-28 | 2.78 | 5.265 |  |  | 0.246 | 0.208 | 121.6716 | 83.2 | 0.78491
-26 | 2.778 | 5.275 |  |  | 0.244 | 0.218 | 120.6824 | 87.2 | 0.82938 | E2 ZERO (V) = | 5.057
-24 | 2.78 | 5.285 |  |  | 0.246 | 0.228 | 121.6716 | 91.2 | 0.86038
-22 | 2.78 | 5.29 |  |  | 0.246 | 0.233 | 121.6716 | 93.2 | 0.87925 | Strumenti
-20 | 2.78 | 5.302 |  |  | 0.246 | 0.245 | 121.6716 | 98 | 0.92453 | strumento 1 (Ingresso galleria) | K1 = | 494.6 | Pa/V
-18 | 2.778 | 5.308 |  |  | 0.244 | 0.251 | 120.6824 | 100.4 | 0.95493 |  | offset = | -1256.71 | Pa
-16 | 2.78 | 5.315 |  |  | 0.246 | 0.258 | 121.6716 | 103.2 | 0.97358 | Strumento 2 (Pitot) | K2 = | 400 | Pa/V
-15 | 2.778 | 5.318 |  |  | 0.244 | 0.261 | 120.6824 | 104.4 | 0.99298
-14 | 2.778 | 5.319 | 2.778 | 5.315 | 0.244 | 0.262 | 120.6824 | 104.8 | 0.99678 | Taratura
-13 | 2.778 | 5.32 | 2.778 | 5.31 | 0.244 | 0.263 | 120.6824 | 105.2 | 1.0006 |  | K_taratura = | 0.8712 | Delta_P2@(alpha=0) / Delta_P1@(alpha=0) =
-12 | 2.78 | 5.318 |  |  | 0.246 | 0.261 | 121.6716 | 104.4 | 0.98491
-9 | 2.78 | 5.32 |  |  | 0.246 | 0.263 | 121.6716 | 105.2 | 0.99245
-6 | 2.78 | 5.322 |  |  | 0.246 | 0.265 | 121.6716 | 106 | 1
-3 | 2.78 | 5.322 |  |  | 0.246 | 0.265 | 121.6716 | 106 | 1
0 | 2.78 | 5.322 | 2.78 | 5.318 | 0.246 | 0.265 | 121.6716 | 106 | 1
3 | 2.78 | 5.322 | 2.782 | 5.318 | 0.246 | 0.265 | 121.6716 | 106 | 1
6 | 2.78 | 5.322 | 2.781 | 5.32 | 0.246 | 0.265 | 121.6716 | 106 | 1
9 | 2.781 | 5.322 |  |  | 0.247 | 0.265 | 122.1662 | 106 | 0.99595
12 | 2.781 | 5.322 |  |  | 0.247 | 0.265 | 122.1662 | 106 | 0.99595
14 | 2.78 | 5.322 |  |  | 0.246 | 0.265 | 121.6716 | 106 | 1
15 | 2.78 | 5.322 |  |  | 0.246 | 0.265 | 121.6716 | 106 | 1
16 | 2.78 | 5.322 |  |  | 0.246 | 0.265 | 121.6716 | 106 | 1
17 | 2.78 | 5.32 |  |  | 0.246 | 0.263 | 121.6716 | 105.2 | 0.99245
18 | 2.78 | 5.316 |  |  | 0.246 | 0.259 | 121.6716 | 103.6 | 0.97736
19 | 2.78 | 5.315 |  |  | 0.246 | 0.258 | 121.6716 | 103.2 | 0.97358
20 | 2.78 | 5.31 |  |  | 0.246 | 0.253 | 121.6716 | 101.2 | 0.95472
22 | 2.78 | 5.3 |  |  | 0.246 | 0.243 | 121.6716 | 97.2 | 0.91698
24 | 2.78 | 5.295 |  |  | 0.246 | 0.238 | 121.6716 | 95.2 | 0.89811
26 | 2.779 | 5.288 |  |  | 0.245 | 0.231 | 121.177 | 92.4 | 0.87526
28 | 2.78 | 5.272 |  |  | 0.246 | 0.215 | 121.6716 | 86 | 0.81132
31 | 2.78 | 5.255 |  |  | 0.246 | 0.198 | 121.6716 | 79.2 | 0.74717